Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию

Информация о балансе электрической энергии и мощности:

Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети АО «ОЗММ» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии, присоединенным к сетям АО «ОЗММ» и об объеме переданной электроэнергии АО «ОЗММ» по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии с филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Белгородэнерго» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования за 2016 год:

| Наименование показателя | Отпуск электроэнергии за отчетный год, млн. кВт·ч |
| --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего ВН 110 кВ | 84,861800 |
| Трансформировано из 110 кВ в 10 кВ | 84,861800 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям – всего | 0,3077674 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям (по 6 кВ) | 0,2426 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям (по 0,4 кВ) | 0,0651 |
| Фактические суммарные потери | 1,004544 (1,18 %) |

Информация о затратах на оплату потерь:

Нормативы потерь электрической энергии при ее передачи по электрическим сетям территориальных сетевых организаций утверждены приказом Минэнерго России № 674 от 30 сентября 2014г.

Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования:

| № п/п/ | Наименование мероприятия | Ориентировочный срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация схемы электроснабжения с временным выводом из работы незагруженных трансформаторов | 1-4 кв. 2017 г. | Оптимизация загрузки трансформаторов |

Источник финансирования — бюджет АО «ОЗММ»

Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости: АО «ОЗММ» в 2016г. закупало электрическую энергию для компенсации потерь, возникающих в сетях при передаче электрической энергии, в составе общей закупки на высоком напряжении по договору купли – продажи электрической энергии с ООО «Региональная генерирующая компания».

Потери, оплачиваемые покупателями (СН-2) 0,0112 млн. кВт/ч. (3,6%)

Зона деятельности АО «ОЗММ» в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства находятся на территории Старооскольского района Белгородской области.

Информация о техническом состоянии сетей:

Аварийных отключений, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, по границам зоны деятельности АО «ОЗММ», повлекших недопоставку электрической энергии абонентам, не было.