|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - |
| об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ; уровень напряжения СН-2 | 212 433 кВА | 211 000 кВА | 214 875 кВА | 224 843 кВА |
| 19 е). 1 о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861; уровень напряжения СН-2 | 171,5 кВт | 273,5 кВт | 180,0 кВт | 138,0 кВт |

**Техническое состояние сетей АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" и величина резервируемой максимальной мощности, за 2019 г.**