|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - |
| об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ; уровень напряжения СН-2 | 201 249 МВт | 206 138 МВт | 209 354 МВт | 211 648 МВт |
| о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861; уровень напряжения СН-2 | 132,5 кВт | 219,5 кВт | 247,5 кВт | 172,5 кВт |

 **Техническое состояние сетей АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" и величина резервируемой максимальной мощности, за 2017 г.**